招标公告

本招标项目柞水县人民医院门诊医技楼综合项目已具备招标条件，现对客梯设备采购及安装进行公开招标。

1、工程概况：该项目为框架结构，总面积约21693.81㎡；其中：地上15547.79㎡，地下6052.52㎡。

2、工程地点：柞水县人民医院院内；

3、招标数量：

3.1拟招标规格数量（适用于物资、机械的采购和租赁）：/

3.2拟招标规格数量（适用于劳务、专业分包）：

| 序号 | 名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E01污梯 | 载重1600kg，速度1.75m/s，通过层数1-11层，停站层数11层，提升高度42.3m | 部 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 污物电梯 |
| 2 | E02客梯 | 载重1350kg，速度1.75m/s，通过层数1-11层，停站层数11层，提升高度42.3m | 部 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 无障碍 乘客电梯 （病床梯） |
| 3 | E03客梯/无障碍梯 | - 载重2000kg，速度1.75m/s，通过层数B2-11层，停站层数13层，提升高度51.3m | 部 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 乘客电梯 （病床梯） |
| 4 | E04客梯/无障碍梯 | - 载重2000kg，速度1.75m/s，通过层数B2-11层，停站层数13层，提升高度51.3m | 部 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 无障碍 乘客电梯 （病床梯） |
| 5 | E05客梯/无障碍梯 | - 载重2000kg，速度1.75m/s，通过层数B2-11层，停站层数13层，提升高度51.3m | 部 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 乘客电梯 （病床梯） |
| 6 | E06消防梯/医务人员梯 | - 载重1150kg，速度1.75m/s，通过层数B2-11层，停站层数13层，提升高度51.3m | 部 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 消防兼医务人员电梯 |
| 7 | E07客梯/无障碍梯 | - 载重1150kg，速度1.0m/s，通过层数1-2层，停站层数2层，提升高度5.4m | 部 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 贯通门、观光梯 |
| 8 | - F1-a（D-E、4-5轴间1# 扶梯） | - 广义梯级宽度1183mm,提升高度5400mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h，抵达楼层1-2F | 台 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃 |
| 9 | F1-b（D-E、4-5轴间1# 扶梯） | - 广义梯级宽度1183mm,提升高度5400mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h,抵达楼层1-2F | 台 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃 |
| 10 | - F2-a（B-D、2-3轴间2#扶梯) | - 广义梯级宽度1183mm,提升高度4200mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h,抵达楼层2-3F | 台 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃 |
| 11 | F2-b（B-D、2-3轴间2#扶梯) | - 广义梯级宽度1183mm,提升高度4200mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h,抵达楼层2-3F | 台 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃 |
| 12 | F3-a（B-D、2-3轴间2#扶梯) | - 广义梯级宽度1183mm,提升高度4200mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h,抵达楼层3-4F | 台 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃 |
| 13 | F3-b（B-D、2-3轴间2#扶梯) | - 广义梯级宽度1183mm,提升高度4200mm,倾斜角度35度，额定速度0.5m/s,理论运送能力6000人/h,抵达楼层3-4F | 台 | 1.00 | OTIS奥的斯、Schindier迅达、KONE通力 | 护壁板：6mm+1.14pvb+6mmg钢化夹层玻璃 |

4、投标人资格要求：

4.1投标单位必须在陕建云采电子商务平台注册并通过审核（网址：https://www..sjyunc.com)。

4.2企业法人营业执照；

4.3开户许可证;

4.4近一年度财务报表;

4.5法人委托授权书及被委托人身份证、法人身份证；

4.6具备特种设备生产许可证。

5、招标文件的获取：

招标文件发放时间以平台为准，请留意平台信息或联系招标管理员王星18091791906；招标文件发放为陕建云采集采招标平台。

6、投标文件递交截止时间和开标时间：电话另行通知，投标文件应予投标截止日前完成网投。

7、开标地点：陕建云采集采招标平台(投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。

8、 标书费缴纳方式：资格预审通过后，各单位需缴纳标书费500.00元，领招标文件前，以公对公/现金形式向招标人项目所隶属的财务部缴纳。

未按时交纳标书费的单位，招标人将拒绝其参与投标。

9、本工程为分包招标，我公司不接受以联合体投标的形式。

10、 联系方式： 招标人：柞水县人民医院门诊医技楼综合项目

地址：柞水县人民医院院内

联系人：王星

联系电话：18091791906

陕西建工集团股份有限公司工程三部

柞水县人民医院门诊医技楼综合项目经理部

2026年3月6日