招标公告
本招标项目柞水县人民医院门诊医技楼综合项目已具备招标条件，现对电线电缆采购进行公开招标。
1、工程概况：该项目为框架结构，总面积约21693.81㎡；其中：地上15547.79㎡，地下6052.52㎡。
2、工程地点：柞水县人民医院院内；  
3、招标数量：      
3.1拟招标规格数量（适用于物资、机械的采购和租赁）：
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	招标
	不含税单价
	不含税合价
	备注

	
	
	
	
	数量
	
	
	

	1
	耐火电缆
	NG-A(BTL)YJY4*6+E6
	米
	1556
	
	
	

	2
	耐火电缆
	NG-A(BTL)YJY4*16+E6
	米
	405
	
	
	

	3
	耐火电缆
	NG-A(BTL)YJY4*16+E16
	米
	286
	
	
	

	4
	耐火电缆
	NG-A(BTL)YJY4*50+1*25
	米
	323
	
	
	

	5
	耐火电缆
	NG-A(BTL)YJY4*25+1*16
	米
	172
	
	
	

	6
	耐火电缆
	NG-A(BTL)YJY4*70+1*35
	米
	166
	
	
	

	7
	耐火电缆
	NG-A(BTL)YJY5*16
	米
	349
	
	
	

	8
	耐火电缆
	NG-A(BTL)YJY5*4
	米
	443
	
	
	

	9
	耐火电缆
	NG-A(BTL)YJY5*6
	米
	234
	
	
	

	10
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*150+1*70
	米
	130
	
	
	

	11
	WDZ电缆
	WDZ-BYJ5*2.5
	米
	19
	
	
	

	12
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*10+1*10
	米
	673
	
	
	

	13
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*16+1*16
	米
	2447
	
	
	

	14
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*120+1*70
	米
	532
	
	
	

	15
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*16+E6
	米
	132
	
	
	

	16
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*185+1*95
	米
	328
	
	
	

	17
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*25+1*16
	米
	411
	
	
	

	18
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*35+1*16
	米
	135
	
	
	

	19
	WDZ电缆
	WDZ-YJY5*4
	米
	66
	
	
	

	20
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*50+1*25
	米
	222
	
	
	

	21
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*6+E6
	米
	3054
	
	
	

	22
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*70+1*35
	米
	1145
	
	
	

	23
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*95+1*50
	米
	736
	
	
	

	24
	WDZ电缆
	WDZ-YJY5*10
	米
	46
	
	
	

	25
	WDZ电缆
	WDZ-YJY5*16
	米
	133
	
	
	

	26
	WDZ电缆
	WDZ-YJY5*6
	米
	97
	
	
	

	27
	WDZ电缆
	WDZ-YJY5*2.5
	米
	16
	
	
	

	28
	WDZ电缆
	WDZ-YJY3*95+2*50
	米
	35
	
	
	

	29
	WDZ电缆
	WDZ-YJY3*185+2*95
	米
	88
	
	
	

	30
	WDZ电缆
	WDZ-YJY3*95+2*50
	米
	28
	
	
	

	31
	WDZ电缆
	WDZ-YJY4*240+1*120
	米
	260
	
	
	

	32
	WDZA电缆
	WDZA-YJY3*25+1*16
	米
	59
	
	
	

	33
	WDZA电缆
	WDZA-YJY4*70+1*35
	米
	61
	
	
	

	34
	WDZA电缆
	WDZA-YJY4*95+1*50
	米
	65
	
	
	

	35
	WDZA电缆
	WDZA-YJY5*10
	米
	81
	
	
	

	36
	WDZA电缆
	WDZA-YJY5*16
	米
	63
	
	
	

	37
	WDZA电缆
	WDZA-YJY5*4
	米
	178
	
	
	

	38
	WDZA电缆
	WDZA-YJY5*6
	米
	162
	
	
	

	39
	WDZAN电缆
	WDZAN-YJY5*16
	米
	18
	
	
	

	40
	WDZAN电缆
	WDZAN-YJY5*4
	米
	190
	
	
	

	41
	WDZAN电缆
	WDZAN-YJY5*6
	米
	10
	
	
	

	42
	WDZN电缆
	WDZN-YJY22/4*240+1*120
	米
	120
	
	
	

	43
	WDZN电缆
	WDZN-YJY3*6
	米
	379
	
	
	

	44
	WDZN电缆
	WDZN-YJY5*10
	米
	17
	
	
	

	45
	WDZN电缆
	WDZN-YJY5*16
	米
	619
	
	
	

	46
	WDZN电缆
	WDZN-YJY4*25+1*16
	米
	29
	
	
	

	47
	WDZN电缆
	WDZN-YJY5*4
	米
	78
	
	
	

	48
	WDZN电缆
	WDZN-YJY5*6
	米
	384
	
	
	

	49
	电缆
	WDZA-YJY-4*4
	米
	2000
	
	
	

	50
	电缆
	WDZAN-YJY-5*6
	米
	2000
	
	
	

	51
	电缆
	WDZN-YJY-3*4
	米
	2000
	
	
	

	52
	电缆
	ZR-KVV-10*1.5
	米
	2000
	
	
	

	53
	电缆
	WDZN-BYJ-2.5mm²
	米
	10400
	
	
	

	54
	电缆
	RVV-2*1.0mm²
	米
	800
	
	
	

	55
	电缆
	WDZ-YJY-5*2.5mm²
	米
	1720
	
	
	

	56
	电缆
	RVV-6*1.0mm²
	米
	3500
	
	
	

	57
	电线
	RVV2x1.0
	米
	2900
	
	
	

	58
	电线
	WDZAN-BYJ6
	米
	2504
	
	
	

	59
	电线
	WDZAN-BYJ4
	米
	4597
	
	
	

	60
	电线
	RYJS-2*1.5
	米
	5072
	
	
	

	61
	电线
	ZN-RV-2*2.5
	米
	2968
	
	
	

	62
	电线
	NH-RVS-2*1.5
	米
	7408
	
	
	

	63
	电线
	WDZAN-BYJ1.5
	米
	1236
	
	
	

	64
	电线
	NH-RV-2.5
	米
	1192
	
	
	

	65
	电线
	WDZN-BYJ-2.5
	米
	1944
	
	
	

	66
	电线
	RVV4x1.0
	米
	878
	
	
	

	67
	电线
	WDZA-BYJ4
	米
	1488
	
	
	

	68
	电线
	RVSP-2*1.0
	米
	2192
	
	
	

	69
	电线
	WDZN-BYJ1.5
	米
	4002
	
	
	

	70
	电线
	WDZN-BYJ4
	米
	2695
	
	
	

	71
	电线
	WDZNS-RV-B1-2*2.5
	米
	395 
	
	
	

	72
	电线
	HYV-2*0.5
	米
	382 
	
	
	

	73
	电线
	WDZAN-BYJ16
	米
	161 
	
	
	

	74
	电线
	WDZNS-KVV-B1-8*1.5
	米
	282 
	
	
	

	75
	电线
	WDZN-BYJ6
	米
	1037 
	
	
	

	76
	电线
	ZR-RVSP-4*1.5
	米
	536 
	
	
	

	77
	电线
	WDZNS-RVS-B1-2*1.5
	米
	1914 
	
	
	

	78
	电线
	WDZA-BYJ2.5
	米
	3840 
	
	
	

	79
	电线
	RVVP6X1.0
	米
	838 
	
	
	

	80
	电线
	WDZAN-BYJ2.5
	米
	4033 
	
	
	

	81
	电线
	WDZN-RYJS-2*1.5
	米
	5533 
	
	
	

	82
	电线
	WDZ-BYJ6
	米
	3974 
	
	
	

	83
	电线
	WDZN-RYJS-2*1.0
	米
	13796 
	
	
	

	84
	电线
	WDZ-BYJ4
	米
	41095 
	
	
	

	85
	电线
	WDZ-BYJ2.5
	米
	77489 
	
	
	

	86
	网线
	UTP.CAT6e
	米
	20062 
	
	
	

	87
	网线
	UTP.CAT5e
	米
	14257 
	
	
	

	88
	网线
	UTP.CAT6
	米
	22427 
	
	
	


3.2拟招标规格数量（适用于劳务、专业分包）：/
4、投标人资格要求：
4.1投标单位必须在陕建云采电子商务平台注册并通过审核（网址：https://www..sjyunc.com)。
4.2企业法人营业执照；
4.3开户许可证;
4.4近一年度财务报表;
4.5法人委托授权书及被委托人身份证、法人身份证。
5、招标文件的获取：
招标文件发放时间以平台为准，请留意平台信息或联系招标管理员谭宝锋15353588690；招标文件发放为陕建云采集采招标平台。
[bookmark: _GoBack]6、投标文件递交截止时间和开标时间：电话另行通知，投标文件应予投标截止日前完成网投。
7、开标地点：陕建云采集采招标平台(投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。
8、标书费缴纳方式：资格预审通过后，各单位需缴纳标书费300.00元，领招标文件前，以公对公/现金形式向招标人项目所隶属的财务部缴纳。
未按时交纳标书费的单位，招标人将拒绝其参与投标。
9、本工程为材料采购招标，我公司不接受以联合体投标的形式。
10、 联系方式： 招标人：柞水县人民医院门诊医技楼综合项目
地址：柞水县人民医院院内
联系人：谭宝锋
联系电话：15353588690         
                               陕西建工集团股份有限公司工程三部 
                          柞水县人民医院门诊医技楼综合项目经理部                                     
                                                 2026年10月15日
