招标公告

本招标项目柞水县人民医院门诊医技楼综合项目已具备招标条件，现对电线电缆采购进行公开招标。

1、工程概况：该项目为框架结构，总面积约21693.81㎡；其中：地上15547.79㎡，地下6052.52㎡。

2、工程地点：柞水县人民医院院内；

3、招标数量：

3.1拟招标规格数量（适用于物资、机械的采购和租赁）：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 招标 | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 | 耐火电缆 | NG-A(BTL)YJY4*6+E6 | 米 | 1556 |  |  |  |
| 2 | 耐火电缆 | NG-A(BTL)YJY4*16+E6 | 米 | 405 |  |  |  |
| 3 | 耐火电缆 | NG-A(BTL)YJY4*16+E16 | 米 | 286 |  |  |  |
| 4 | 耐火电缆 | NG-A(BTL)YJY4*50+1*25 | 米 | 323 |  |  |  |
| 5 | 耐火电缆 | NG-A(BTL)YJY4*25+1*16 | 米 | 172 |  |  |  |
| 6 | 耐火电缆 | NG-A(BTL)YJY4*70+1*35 | 米 | 166 |  |  |  |
| 7 | 耐火电缆 | NG-A(BTL)YJY5*16 | 米 | 349 |  |  |  |
| 8 | 耐火电缆 | NG-A(BTL)YJY5*4 | 米 | 443 |  |  |  |
| 9 | 耐火电缆 | NG-A(BTL)YJY5*6 | 米 | 234 |  |  |  |
| 10 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*150+1*70 | 米 | 130 |  |  |  |
| 11 | WDZ电缆 | WDZ-BYJ5*2.5 | 米 | 19 |  |  |  |
| 12 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*10+1*10 | 米 | 673 |  |  |  |
| 13 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*16+1*16 | 米 | 2447 |  |  |  |
| 14 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*120+1*70 | 米 | 532 |  |  |  |
| 15 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*16+E6 | 米 | 132 |  |  |  |
| 16 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*185+1*95 | 米 | 328 |  |  |  |
| 17 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*25+1*16 | 米 | 411 |  |  |  |
| 18 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*35+1*16 | 米 | 135 |  |  |  |
| 19 | WDZ电缆 | WDZ-YJY5*4 | 米 | 66 |  |  |  |
| 20 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*50+1*25 | 米 | 222 |  |  |  |
| 21 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*6+E6 | 米 | 3054 |  |  |  |
| 22 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*70+1*35 | 米 | 1145 |  |  |  |
| 23 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*95+1*50 | 米 | 736 |  |  |  |
| 24 | WDZ电缆 | WDZ-YJY5*10 | 米 | 46 |  |  |  |
| 25 | WDZ电缆 | WDZ-YJY5*16 | 米 | 133 |  |  |  |
| 26 | WDZ电缆 | WDZ-YJY5*6 | 米 | 97 |  |  |  |
| 27 | WDZ电缆 | WDZ-YJY5*2.5 | 米 | 16 |  |  |  |
| 28 | WDZ电缆 | WDZ-YJY3*95+2*50 | 米 | 35 |  |  |  |
| 29 | WDZ电缆 | WDZ-YJY3*185+2*95 | 米 | 88 |  |  |  |
| 30 | WDZ电缆 | WDZ-YJY3*95+2*50 | 米 | 28 |  |  |  |
| 31 | WDZ电缆 | WDZ-YJY4*240+1*120 | 米 | 260 |  |  |  |
| 32 | WDZA电缆 | WDZA-YJY3*25+1*16 | 米 | 59 |  |  |  |
| 33 | WDZA电缆 | WDZA-YJY4*70+1*35 | 米 | 61 |  |  |  |
| 34 | WDZA电缆 | WDZA-YJY4*95+1*50 | 米 | 65 |  |  |  |
| 35 | WDZA电缆 | WDZA-YJY5*10 | 米 | 81 |  |  |  |
| 36 | WDZA电缆 | WDZA-YJY5*16 | 米 | 63 |  |  |  |
| 37 | WDZA电缆 | WDZA-YJY5*4 | 米 | 178 |  |  |  |
| 38 | WDZA电缆 | WDZA-YJY5*6 | 米 | 162 |  |  |  |
| 39 | WDZAN电缆 | WDZAN-YJY5*16 | 米 | 18 |  |  |  |
| 40 | WDZAN电缆 | WDZAN-YJY5*4 | 米 | 190 |  |  |  |
| 41 | WDZAN电缆 | WDZAN-YJY5*6 | 米 | 10 |  |  |  |
| 42 | WDZN电缆 | WDZN-YJY22/4*240+1*120 | 米 | 120 |  |  |  |
| 43 | WDZN电缆 | WDZN-YJY3*6 | 米 | 379 |  |  |  |
| 44 | WDZN电缆 | WDZN-YJY5*10 | 米 | 17 |  |  |  |
| 45 | WDZN电缆 | WDZN-YJY5*16 | 米 | 619 |  |  |  |
| 46 | WDZN电缆 | WDZN-YJY4*25+1*16 | 米 | 29 |  |  |  |
| 47 | WDZN电缆 | WDZN-YJY5*4 | 米 | 78 |  |  |  |
| 48 | WDZN电缆 | WDZN-YJY5*6 | 米 | 384 |  |  |  |
| 49 | 电缆 | WDZA-YJY-4*4 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 50 | 电缆 | WDZAN-YJY-5*6 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 51 | 电缆 | WDZN-YJY-3*4 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 52 | 电缆 | ZR-KVV-10*1.5 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 53 | 电缆 | WDZN-BYJ-2.5mm² | 米 | 10400 |  |  |  |
| 54 | 电缆 | RVV-2*1.0mm² | 米 | 800 |  |  |  |
| 55 | 电缆 | WDZ-YJY-5*2.5mm² | 米 | 1720 |  |  |  |
| 56 | 电缆 | RVV-6*1.0mm² | 米 | 3500 |  |  |  |
| 57 | 电线 | RVV2x1.0 | 米 | 2900 |  |  |  |
| 58 | 电线 | WDZAN-BYJ6 | 米 | 2504 |  |  |  |
| 59 | 电线 | WDZAN-BYJ4 | 米 | 4597 |  |  |  |
| 60 | 电线 | RYJS-2*1.5 | 米 | 5072 |  |  |  |
| 61 | 电线 | ZN-RV-2*2.5 | 米 | 2968 |  |  |  |
| 62 | 电线 | NH-RVS-2*1.5 | 米 | 7408 |  |  |  |
| 63 | 电线 | WDZAN-BYJ1.5 | 米 | 1236 |  |  |  |
| 64 | 电线 | NH-RV-2.5 | 米 | 1192 |  |  |  |
| 65 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 1944 |  |  |  |
| 66 | 电线 | RVV4x1.0 | 米 | 878 |  |  |  |
| 67 | 电线 | WDZA-BYJ4 | 米 | 1488 |  |  |  |
| 68 | 电线 | RVSP-2*1.0 | 米 | 2192 |  |  |  |
| 69 | 电线 | WDZN-BYJ1.5 | 米 | 4002 |  |  |  |
| 70 | 电线 | WDZN-BYJ4 | 米 | 2695 |  |  |  |
| 71 | 电线 | WDZNS-RV-B1-2*2.5 | 米 | 395 |  |  |  |
| 72 | 电线 | HYV-2*0.5 | 米 | 382 |  |  |  |
| 73 | 电线 | WDZAN-BYJ16 | 米 | 161 |  |  |  |
| 74 | 电线 | WDZNS-KVV-B1-8*1.5 | 米 | 282 |  |  |  |
| 75 | 电线 | WDZN-BYJ6 | 米 | 1037 |  |  |  |
| 76 | 电线 | ZR-RVSP-4*1.5 | 米 | 536 |  |  |  |
| 77 | 电线 | WDZNS-RVS-B1-2*1.5 | 米 | 1914 |  |  |  |
| 78 | 电线 | WDZA-BYJ2.5 | 米 | 3840 |  |  |  |
| 79 | 电线 | RVVP6X1.0 | 米 | 838 |  |  |  |
| 80 | 电线 | WDZAN-BYJ2.5 | 米 | 4033 |  |  |  |
| 81 | 电线 | WDZN-RYJS-2*1.5 | 米 | 5533 |  |  |  |
| 82 | 电线 | WDZ-BYJ6 | 米 | 3974 |  |  |  |
| 83 | 电线 | WDZN-RYJS-2*1.0 | 米 | 13796 |  |  |  |
| 84 | 电线 | WDZ-BYJ4 | 米 | 41095 |  |  |  |
| 85 | 电线 | WDZ-BYJ2.5 | 米 | 77489 |  |  |  |
| 86 | 网线 | UTP.CAT6e | 米 | 20062 |  |  |  |
| 87 | 网线 | UTP.CAT5e | 米 | 14257 |  |  |  |
| 88 | 网线 | UTP.CAT6 | 米 | 22427 |  |  |  |

3.2拟招标规格数量（适用于劳务、专业分包）：/

4、投标人资格要求：

4.1投标单位必须在陕建云采电子商务平台注册并通过审核（网址：https://www..sjyunc.com)。

4.2企业法人营业执照；

4.3开户许可证;

4.4近一年度财务报表;

4.5法人委托授权书及被委托人身份证、法人身份证。

5、招标文件的获取：

招标文件发放时间以平台为准，请留意平台信息或联系招标管理员谭宝锋15353588690；招标文件发放为陕建云采集采招标平台。

6、投标文件递交截止时间和开标时间：电话另行通知，投标文件应予投标截止日前完成网投。

7、开标地点：陕建云采集采招标平台(投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。

8、标书费缴纳方式：资格预审通过后，各单位需缴纳标书费300.00元，领招标文件前，以公对公/现金形式向招标人项目所隶属的财务部缴纳。

未按时交纳标书费的单位，招标人将拒绝其参与投标。

9、本工程为材料采购招标，我公司不接受以联合体投标的形式。

10、 联系方式： 招标人：柞水县人民医院门诊医技楼综合项目

地址：柞水县人民医院院内

联系人：谭宝锋

联系电话：15353588690

陕西建工集团股份有限公司工程三部

柞水县人民医院门诊医技楼综合项目经理部

2026年10月15日